## Diseño Hidraulico Reservorios
DISEÑO HIDRAULICO DE VOLUMEN DE RESERVORIO DEL CENTRO POBLADO PUSACPAMPA
NOMBRE PROYECTO: | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIÓN JUNÍN"
A.- POBLACION ACTUAL |  |  |  | Po = | 149
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) |  |  |  | r = | 0 | Fuente: Estudios anteriores
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) |  |  |  | t = | 20 | Según RNE - OS.100
D.- POBLACION FUTURA
| Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) |  |  | Pf = | 149
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) |  |  |  | Dot. = | 80 | Se determino una dotacion de
80 lts por habitante, MVCS
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)
| Q p= (Pob. x Dot./86,400) |  |  | Qp = | 0.13796
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)
| Qmd = 1.30 x Qp |  |  | Qmd = | 0.17935
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)
TIPO DE FUENTE |  |  |  |  | MANANTIAL
TIPO DE MANANTE |  |  |  |  | LADERA
NUMERO DE MANANTES |  |  |  |  | 1
H.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)
| V. Regulación | V = 0.25 x Qp x 86400/1000 |  | V = | 2.98
| V. Reserva | V = 0.25 x V. Regulación |  | V = | 0.745
|  |  |  | Suma = | 3.725
|  |  | A UTILIZAR : | V = | 5 | M3 | Recomendado
I.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
| Qmh = 2.00 x Qp |  |  | Qmh = | 0.27593